附件2：

广安区人民医院中桥院区污水处理站升级改造预算清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换调节池提升泵 | 2 | 台 | 含安装、调试(国内知名品牌） |
| 2 | 提升泵管道 | 18 | m | 含配套管件、阀门 |
| 3 | 钢丝软管 | 12 | m |  |
| 4 | 液位控制系统 | 1 | 套 | 含安装、线缆 |
| 5 | 沉淀池隔断 | 6 | ㎡ | 含安装、加固支架、（304不锈钢，厚度4mm） |
| 6 | 沉淀池布水系统 | 1 | 项 | 含安装、管件制作、固定支架、 |
| 7 | 沉淀池收水系统 | 1 | 项 | 含安装、管件制作、固定支架、 |
| 8 | 沉淀池提升泵 | 1 | 台 | 含安装、调试(国内知名品牌） |
| 9 | 提升泵管道 | 12 | m | 含配套管件、阀门 |
| 10 | 钢丝软管 | 5 | m |  |
| 11 | 新增预埋应急管道 | 10 | m |  |
| 12 | 成套一体化消毒池 | 1 | 套 | 316不锈钢、含改加药管道、余氯取水泵 |
| 13 | PLC全自动控制系统 | 1 | 套 | 含显示屏、模块、编程、调试 |
| 14 | 线缆 | 1 | 项 | 含安装、配套线管 |
| 15 | 化粪池堵漏 | 1 | 项 | 含降水、人工 |
| 16 | 一体化消毒池设备基础 | 1 | 项 | 含材料、人工 |
| 17 | 场地开挖、回填、黑化 | 1 | 项 | 施工范围内所有管线、线路开挖、回填、场地黑化 |
| 预算4.2万元；最高限价：3.99万元 |  |  |  |  |