## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【维修工程】
| 广安区人民医院零星黑化项目 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 99837.51元
(大写): |  |  | 玖万玖仟捌佰叁拾柒元伍角壹分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：广安区人民医院零星黑化项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 维修工程 | 99837.51 |  | 1968.39 | 513.98
合 计 |  | 99837.51 |  | 1968.39 | 513.98

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：广安区人民医院零星黑化项目 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 88732.91
1.1 | 维修工程 | 15477.19
1.2 | 道路黑化 | 65556.32
1.3 | 新建排水沟 | 3652.83
1.4 | 单价措施项目 | 4046.57
2 | 总价措施项目 | 2084.89 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1968.39 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 513.98 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 91331.78 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 8219.86 | -
8 | 附加税 | 285.87 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 99837.51

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广安区人民医院零星黑化项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
维修工程
1 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（1000*510mm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖材质规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 566.46 | 566.46 | 94.90 | 0.12
2 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（400*400mm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；0.4m*0.4m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 471.03 | 471.03 | 86.51 | 0.12
3 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（660*970mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 566.46 | 566.46 | 94.90 | 0.12
4 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（1200*910mm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 586.46 | 586.46 | 94.90 | 0.12
5 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（770*770mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
6 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（760*760mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
7 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（760*650mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
8 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（800*800mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
9 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（450*670mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
10 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（400*700mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
11 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（780*780mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
12 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（770*800mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 526.46 | 526.46 | 94.90 | 0.12
13 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（800*900mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 566.46 | 566.46 | 94.90 | 0.12
14 | 040204006001 | 检查井提升并更换井座井盖（1060*500mmm） | 1.检查井井盖及井座更换 2.检查井盖规格：高分子复合井盖、承重能力5t；1m*0.51m 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 566.46 | 566.46 | 94.90 | 0.12
15 | 040204006001 | 检查井提升 | 1.检查井提升 2.检查井盖规格：综合 3.平均提升高度：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | 座 | 1 | 142.72 | 142.72 | 40.52 | 0.09
16 | 040402016002 | 更换沟道盖板 | 1.材质：高分子复合沟盖板，承重能力5t 2.规格尺寸 ：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | m2 | 5.13 | 460.43 | 2362.01 | 109.78 | 0.05
17 | 04050400322018 | 球墨铸铁井座、井盖 600*1200 | 1.名称：球墨铸铁井座、井盖 2.规格： 600*1200 3.含井盖，重型、轻型综合考虑，单层、双层综合考虑，井盖具有防盗功能 4.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 | 座 | 5 | 893.17 | 4465.85 | 196.15
18 | 04100100620977 | 原检查井周边切割 | 1.材质：综合 2.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 | m | 60 | 5.82 | 349.20 | 237.00 | 22.20
19 | 01010300220979 | 建渣余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.外运运距：由投标人自行考虑，运输至业主指定位置 3.数量暂定，结算按实收方 | m3 | 20 | 31.12 | 622.40 | 113.20 | 290.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15477.19 | 2016.86 | 314.82
道路黑化
20 | 040203006004 | 5cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) | 1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：商品沥青砼 3.厚度：5cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) | m2 | 776.09 | 78.80 | 61155.89 | 1932.46 | 1940.23
21 | 04020300321329 | 稀浆封层 1cm | 1.材料品种：稀浆封层 2.厚度：1cm 3.路缘石等边部增大透层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 4.其他：满足现行设计、施工规范、招标技术要求及合同等规定 | m2 | 776.09 | 5.67 | 4400.43 | 395.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 65556.32 | 2328.27 | 1940.23
新建排水沟
22 | 自编20978 | 排水沟拆除 |  | m | 3.83 | 200.00 | 766.00
23 | 01010300220979 | 建渣外运 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | m3 | 1.76 | 31.12 | 54.77 | 9.96 | 25.59
24 | 04050101920976 | 新建排水沟 | 1.沟截面净空尺寸:700*300mm 2.混凝土：C20商品混凝土垫层 3.砌体：M7.5水泥砂浆砌筑MU10非黏土砖，内壁 20mm厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂 4.沟盖板：高分子复合盖板 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 | m | 3.83 | 739.44 | 2832.06 | 322.91 | 2.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3652.83 | 332.87 | 28.12
单价措施项目清单
脚手架工程
25 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
26 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
27 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
28 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
29 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
30 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
31 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
32 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
33 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m2
34 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
35 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
36 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
37 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
38 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
39 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
40 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
41 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
42 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
43 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
44 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
45 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
46 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
47 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
48 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m2
49 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
50 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
51 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
52 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
53 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
54 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
55 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
56 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
57 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
58 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
59 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
60 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
61 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
62 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
63 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
64 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
分部小计
垂直运输
65 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
66 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
67 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 4046.57 | 4046.57 | 825.00 | 2256.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4046.57 | 825.00 | 2256.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4046.57 | 825.00 | 2256.61
合 计 | [6 empty] | 88732.91 | 5503.00 | 4539.78

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【维修工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广安区人民医院零星黑化项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1968.39
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 110.47
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6 | 461.97
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9 | 793.38
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6 | 602.57
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 48.21
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 23.10
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 36.15
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 9.04
合计 |  |  |  |  | 2084.89

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：广安区人民医院零星黑化项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 13.627 |  |  | 2.80
2 | 干混抹灰砂浆 | t | 0.375 |  |  | 320.00
3 | 干混砌筑砂浆 | t | 2.152 |  |  | 310.00
4 | 标准砖 | 千匹 | 2.343 |  |  | 385.00
5 | 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) | m3 | 55.18 |  |  | 1000.00
6 | 其他材料费 | 元 | 185.816 |  |  | 1.00
7 | 柴油(机械) | L | 312.023 |  |  | 6.77
8 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  | 2000.00
9 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 4.00
10 | 草袋子 | m2 | 12.76 |  |  | 1.20
11 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.509 |  |  | 330.00
12 | 商品混凝土 C20 | m3 | 0.384 |  |  | 385.14
13 | 细砂 | m3 | 0.12 |  |  | 160.00
14 | 碎石 20～50mm | m3 | 0.638 |  |  | 110.00
15 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.169 |  |  | 370.00
16 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 0.034 |  |  | 330.00
17 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 0.12 |  |  | 190.00
18 | 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 0.159 |  |  | 400.00
19 | 球墨铸铁井座、井盖 600*1200 | 套 | 5 |  |  | 820.00
20 | 高分子复合井盖 1000*500 | 套 | 1 |  |  | 320.00
21 | 高分子复合井盖 500*500 | 套 | 1 |  |  | 240.00
22 | 高分子复合井盖 800*1000 | 套 | 2 |  |  | 320.00
23 | 高分子复合井盖 1200*1000 | 套 | 1 |  |  | 340.00
24 | 高分子复合井盖 800*800 | 套 | 6 |  |  | 280.00
25 | 高分子复合井盖 450*750 | 套 | 2 |  |  | 280.00
26 | 高分子复合井盖 1100*500 | 套 | 1 |  |  | 320.00
27 | 高分子复合沟盖板 | m2 | 4.59 |  |  | 840.00
28 | 沥青 AH-70 | t | 0.621 |  |  | 4530.00
29 | 中砂 | m3 | 4.036 |  |  | 200.00
30 | 煤 | kg | 232.83 |  |  | 0.70