项目编号：HXZB-2020-0148

项目名称：广安市广安区人民医院16排CT采购项目

（紧急采购）

竞争性谈判文件

中国·四川

采   购   人：广安市广安区人民医院

采购代理机构：四川汇鑫同创招投标代理有限公司

文  件 编 制：由采购人和采购代理机构共同编制

2021年1月

目  录

第一章 竞争性谈判邀请公告	5

第二章 谈判须知	8

一、 谈判须知前附表	8

二、 总则	11

三、 竞争性谈判文件	13

(一) 竞争性谈判文件的构成	13

(二) 竞争性谈判文件包含内容	13

(三) 竞争性谈判文件的澄清和修改	13

(四) 实质性变动	14

(五) 答疑会和现场考察	14

四、 响应文件	14

(一) 响应文件的语言(实质性要求)	14

(二) 计量单位(实质性要求)	15

(三) 报价货币(实质性要求)	15

(四) 知识产权(实质性要求)	15

(五) 响应文件格式要求	15

(六) 谈判有效期(实质性要求)	15

(七) 联合体谈判(实质性要求)	16

(八) 响应文件组成(实质性要求)	16

(九) 报价要求(实质性要求)	16

(十) 响应文件编制要求	16

(十一) 响应文件的密封和标注	17

(十二) 响应文件的递交	17

(十三) 响应文件的修改和撤回	18

五、 谈判会	18

六、成交事项	19

(一) 确定成交候选人	19

(二) 成交结果	19

(三) 成交通知书	19

七、合同事项	20

(一) 签订合同	20

(二) 合同分包(实质性要求)	20

(三) 合同转包(实质性要求)	20

(四) 补充合同	20

(五) 履行合同	21

(六) 付款方式及履约验收	21

八、 谈判纪律要求	21

(一) 供应商参加本项目采购活动不得具有的情形	21

(二) 谈判现场纪律要求	22

九、 其他	22

(一) 关于行贿犯罪档案查询工作的规定	22

(二) 供应商信用信息查询	22

(三) 解释说明	22

第三章 响应文件格式	24

第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式)	27

一、 法定代表人/单位负责人授权书	28

一、 法定代表人/单位负责人身份证明书	29

二、 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料	30

三、 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	31

四、 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料	32

五、 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料	33

六、 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料	34

七、 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函	35

八、 根据采购项目的特殊要求，规定供应商提供的特定条件的证明材料	36

十、信用信息查询	37

十一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函	38

第二部分 其他响应文件(格式)	39

一、 谈判函	40

二、 承诺函(实质性要求)	41

三、 供应商诚信情况承诺函	43

四、 供应商基本情况表	44

五、 商务应答表	45

六、 产品技术参数应答表	46

七、 供应商针对本项目人员配置情况表	47

八、 招标代理服务费承诺函	48

九、 最后报价表	49

第四章 资格性证明文件	50

第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求	53

一、 项目概述	53

二、采购清单	53

二、 技术参数要求	53

六、 售后服务要求	57

七、 商务要求	57

第六章 谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容	61

第七章 谈判程序	62

一、 谈判小组构成	62

二、 谈判组织	62

三、 谈判纪律及注意事项	62

四、 评审程序	63

(一) 审核谈判文件	63

3.出现本条第二款规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购代理机构书面说明情况，若出现违反国家有关强制性规定情形的，还应注明违反国家其他有关强制性规定的具体法律法规。否则，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。	63

(二) 供应商资格审查	63

(三) 谈判	64

(四) 采购活动终止	65

(五) 报价	66

(六) 评审方法	66

(七) 复核	66

(八) 评审报告	67

(九) 评审专家在采购活动中承担以下义务	68

(十) 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律	68

(十一) 评审委员会及其成员不得有下列违约情形	69

第八章 合同草案条款(参考文本)	70

第一条 合同货物	70

第二条 标的及合同价款	70

第三条 质量要求	70

第四条 交货及验收	71

第五条 付款方式	72

第六条 售后服务	72

第七条 违约责任	72

第八条 争议解决办法	73

第九条 其他	73

第九章 附件	75

附件一：问题的澄清、说明、更正通知	75

附件二：问题的澄清、说明、更正	76

附件三：2020年度信用评价服务效果调查表	77

竞争性谈判邀请公告

四川汇鑫同创招投标代理有限公司受广安市广安区人民医院的委托，拟对广安市广安区人民医院16排CT采购项目采用竞争性谈判方式进行紧急采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

- 项目名称：广安市广安区人民医院16排CT采购项目

- 项目编号：HXZB-2020-0148

- 采购项目简介：

  - 本项目资金情况：资金已落实；采购预算：人民币355万元；

  - 本项目共1个包，采购项目简介及采购内容详见第五章，本项目设置1名成交供应商。

- 供应商邀请方式及数量：本次竞争性谈判邀请在“广安市广安区人民医院官网”上以公告形式发布。

- 项目性质及交货期限：

- 项目性质：紧急采购。

- 交货期限：2021年1月25日前。

- 采购用途：用于广安市广安区人民医院发热门诊建设。

- 合格供应商应具备的资格条件：

(一)参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定供应商应符合的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

(二)本项目的特定资格要求：

1.具有有效的医疗器械经营许可证（经营备案凭证）或生产许可证，所投产品具有有效的医疗器械产品注册证（或注册登记表）或备案证。

2.本项目不接受联合体参与谈判。

- 获取谈判文件的时间期限、地点、方式及谈判文件售价

- 获取谈判文件的时间期限：谈判文件的获取时间(即报名时间)：2021年1月5日至2021年1月7日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

- 获取谈判文件的地点：广安市广安区人民医院采购科(四川省广安市广安区民康街1号广安区人民医院5号楼5楼)。

- 获取谈判文件的方式：现场获取

- 1.供应商现场获取谈判文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件(须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱)、加盖供应商单位公章的经办人身份证复印件并出示身份证原件。

- 供应商应在规定的时间内到指定地点获取本谈判文件，并登记，如在规定时间内未领取谈判文件并登记的供应商均无资格参加该项目的谈判。

- 竞争性谈判响应文件递交的截止时间：2021年1月8日10时30分(北京时间)

响应文件递交的起止时间：谈判当日10时00分-10时30分(北京时间)；

开启时间：谈判小组组建后立即开启；

响应文件递交的地点：四川汇鑫同创招投标代理有限公司(四川省广安市广安区迎宾大道299号广高新城商业楼D座4楼403号)本项目会议室；

供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。

- 谈判时间：2021年1月8日10时30分(北京时间)。

- 谈判地点：四川汇鑫同创招投标代理有限公司(四川省广安市广安区迎宾大道299号广高新城商业楼D座4楼403号)本项目会议室。

- 采购信息发布媒体：“广安市广安区人民医院官网”。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

(一)采购人信息

采 购 人：广安市广安区人民医院

通讯地址： 广安区民康街1号

联 系 人：付老师

联系电话：13696176970

(二)采购代理机构信息

名    称：四川汇鑫同创招投标代理有限公司

地    址：四川省广安市广安区迎宾大道299号广高新城商业楼D座4楼403号

联 系 人：苏先生

联系电话：0826-8181778

电子邮件：schxtc@163.com

谈判须知

- 谈判须知前附表

| - 序号 | 须知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算及报价要求 (实质性要求) | 1.本项目采购预算为：人民币355万元。 2.供应商提交的最后报价不得超过本项目采购预算，否则将被作无效响应处理。 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 评审办法 | 本项目采用通过资格审查且实质性响应谈判文件要求的最低谈判报价来确定成交供应商。 |
|  | 是否接受联合体参加本次谈判 (实质性要求) | 本项目不接受联合体参加谈判 |
|  | 谈判有效期 (实质性要求) | 自响应文件递交截止时间之日起90日 |
|  | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
|  | 质量要求、验收标准(实质性要求) | 1.质量要求：达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。 2.验收标准：参照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求) | 1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述〔若响应文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)〕。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
|  | 成交通知书领取 | 采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“广安市广安区人民医院官网”上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。 联系人：游女士 联系电话：0826-8181778 地址：四川省广安市广安区迎宾大道299号广高新城商业楼D座4楼403号 |
|  | 招标代理服务费 | 1.收取标准：本项目定额收取招标代理服务费25000元。 2.收取方式：成交通知发出后二个工作日内由成交供应商一次性支付至采购代理机构。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
|  | 合同分包 | 本项目不接受合同分包； |
|  | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对谈判文件技术参数部分的询问答复，四川汇鑫同创招投标代理有限公司负责谈判文件技术参数部分以外的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川汇鑫同创招投标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：苏先生 联系电话：0826-8181778 地址：四川省广安市广安区迎宾大道299号广高新城商业楼D座4楼403号 邮编：638000 4.询问提出的范围及主体：①谈判文件及采购信息公告环节：依法获取谈判文件的潜在供应商可以对谈判文件及采购信息公告的内容向四川汇鑫同创招投标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川汇鑫同创招投标代理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形)。 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川汇鑫同创招投标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
|  | 竞争性谈判费用 | 无论谈判的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。 |
|  | 谈判文件咨询 | 联系人：苏先生 联系电话：0826-8181778 |
|  | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
|  | 备注 | 若竞争性谈判文件中其他内容与谈判须知前附表内容不一致的，以谈判须知前附表为准。 |

- 总则

| - 1 | 适用范围 | 1.本竞争性谈判文件(亦简称“谈判文件”)仅适用于本次谈判采购项目。 2.本竞争性谈判文件中的响应文件(亦简称“响应文件”)，仅适用于本采购项目。 3.本竞争性谈判文件中的谈判小组(亦可称为“评审委员会”)，仅适用于本采购项目。 4.本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | 采购主体 | 1.“采购人”系依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人是广安市广安区人民医院。 2.“供应商”系指购买了竞争性谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相应货物及服务的法人、其他组织或者自然人。 3.“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性谈判的采购代理机构是四川汇鑫同创招投标代理有限公司。 |
| - 3 | 合格供应商条件 (实质性要求) | 1.不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。 2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。 3.向采购代理机构获取了竞争性谈判文件并登记。 |
| - 4 | 充分、公平竞争保障 措施 (实质性要求) | - 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。 - 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。 - 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 本项目无符合本条规定的供应商。 - 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。 - 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。 - 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。 - 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。 - 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； (2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事； (3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人； (4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； (5)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。 本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。 - 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，以评审后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |
| - 5 | 谈判有效期 (实质性要求) | 1.谈判有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明谈判有效期，响应文件中载明的谈判有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。 2.因不可抗力事件，采购人可于谈判有效期届满之前与供应商协商延长谈判有效期。供应商拒绝延长谈判有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长谈判有效期的，不能修改响应文件。 3.因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于谈判有效期届满之前与供应商协商延长谈判有效期。供应商拒绝延长谈判有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长谈判有效期的，不能修改响应文件。 |
| - 6 | 其他 | 1.本竞争性谈判文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。 2.本竞争性谈判文件各部分规定的时间均以北京时间为准。 |

- 竞争性谈判文件

- 竞争性谈判文件的构成

1.竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加竞争性谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判采购程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。

2.供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

- 竞争性谈判文件包含内容

- 供应商的资格条件、采购邀请(须包括采购预算及采购方式)、采购需求、采购程序、采购政策要求(采购项目属于采购政策调控范围的)、谈判过程中可能实质性变动的内容(采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款)、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、供应商响应文件相关文书格式、提交响应文件截止时间及地点、保证金交纳数额和形式、评定成交的标准、采购合同主要条款、采购项目履约验收标准和要求、其他需要规定的事项。

- 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求，供应商未对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

- 竞争性谈判文件的澄清和修改

- 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

  - 供应商应于递交响应文件截止前，在广安市广安区人民医院官网查询本项目的更正公告，以保证其对谈判文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有按照规定获得了谈判文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

- 评审委员会在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式(须由评审委员会全体成员签字)作出，并给予供应商必要的反馈时间，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人(主要负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

- 供应商认为采购代理机构需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交的截止时间前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

- 实质性变动

- 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 答疑会和现场考察

- 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

- 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

- 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

- 响应文件

- 响应文件的语言(实质性要求)

- 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

- 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

- 计量单位(实质性要求)

除采购需求中另有规定外，本采购项下的谈判均采用国家法定的计量单位。

- 报价货币(实质性要求)

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

- 知识产权(实质性要求)

- 供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在响应文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

- 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行。

- 响应文件格式要求

- 供应商应按照谈判文件第三章中提供的“响应文件格式”编制相关内容。

- 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

- 谈判有效期(实质性要求)

- 谈判有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明谈判有效期，响应文件中载明的谈判有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

- 因不可抗力事件，采购人可于谈判有效期届满之前与供应商协商延长谈判有效期。供应商拒绝延长谈判有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长谈判有效期的，不能修改响应文件。

- 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于谈判有效期届满之前与供应商协商延长谈判有效期。供应商拒绝延长谈判有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长谈判有效期的，不能修改响应文件。

- 联合体谈判(实质性要求)

本项目不接受联合体谈判。

- 响应文件组成(实质性要求)

- 供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

- 文件一：资格、资质性及其他类似效力响应文件

包括但不限于竞争性谈判文件第四章规定的资格证明材料。

- 文件二：其他响应文件

包括但不限于竞争性谈判文件第三章格式要求的内容。

- 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 报价要求(实质性要求)

- 所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 供应商在响应文件中可不提供报价，在谈判现场由评审委员会通知现场报价(报价表格式由采购代理机构现场提供，格式详见第三章)。

- 本次谈判采购最后报价采用现场报价，通过资格审查及实质性审查的供应商按谈判小组要求进行报价。

- 供应商报价(包括最后报价)应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格(实质性要求)。

- 成交供应商的成交价是以最后报价表的报价为准，并以此作为结算的依据(实质性要求)。

- 供应商提交的报价(包括最后报价)不得超过本项目采购预算，如评审小组要求进行多轮报价的，则供应商的本轮报价不得高于上一轮报价，否则将被作为无效响应文件处理(实质性要求)。

- 供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，按谈判须知表中规定的价格加成方式进行惩戒。

- 响应文件编制要求

- 响应文件分《资格、资质性及其他类似效力响应文件》、《其他响应文件》两部分，分册装订。

- 本项目供应商只提供纸质响应文件。

- 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。

- 响应文件正本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、谈判日期、供应商名称以及 “正本”、“副本”字样。

- 响应文件正本和副本统一用A4幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编码。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

- 若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

- 响应文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

- 竞争性谈判文件要求响应文件签字的应按竞争性谈判文件的要求由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签字(签字可用具有法定效力的个人印章代替)；竞争性谈判文件要求响应文件盖章的应加盖供应商单位公章，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替；竞争性谈判文件未规定格式的可由供应商自拟格式并加盖供应商单位公章(实质性要求)。

- 补充、修改的响应文件的装订也应按以上要求办理。

- 响应文件的密封和标注

    - 1.本项不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理。

    - 2.响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 3.响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、供应商名称、谈判日期。

    - 4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

    - 5.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在响应文件递交截止时间前按照谈判文件要求修改完善后接收。

- 响应文件的递交

- 供应商应在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按谈判文件规定密封、签署、盖章后送达谈判地点。逾期送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。

- 递交响应文件时，供应商名称和响应文件的项目编号应当与报名供应商名称和谈判文件的项目编号一致。但是，响应文件实质内容与报名供应商名称和谈判文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

- 本次竞争性谈判不接收邮寄的响应文件。

- 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

- 供应商的补充、修改或撤回申请书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章。补充、修改应按谈判文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

- 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件进行撤回。

- 谈判会

- 谈判会人员

采购代理机构在竞争性谈判文件规定的时间和地点组织谈判，采购人、供应商须派授权代表参加并签到以证明其出席，谈判会由采购代理机构主持。

- 谈判会内容

谈判会主持人按照谈判文件规定宣布响应文件递交截止时间，按照规定主持谈判会。将按以下程序进行：

- 宣布谈判会开始。响应文件递交截止时间已到，主持人宣布谈判会开始并致辞。

- 宣布会场纪律和有关注意事项。

- 确认响应文件的密封情况，是指供应商确认自己递交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场反映会议主持人或者现场监督人员，要求现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠谈判会议工作的正常进行。

- 供应商或者其推选的代表需现场对谈判会议记录进行签字确认经确认无误后，由采购代理机构工作人员宣布谈判纪律，并由供应商签字确认。

- 供应商不足1家的，终止采购活动，并退回响应文件。

- 宣布谈判会结束。所有供应商代表应立即退场。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便进行下一步的谈判活动和在评审过程中评审委员会要求供应商对响应文件的必要澄清、说明或者更正。评审结果供应商在“广安市广安区人民医院官网”上查询。

- 电子监控档案

  - 本项目谈判会和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

## 六、成交事项

确定成交候选人

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

本项目采购人根据谈判小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

      - 5.1成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

      - 5.2成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

      - 5.3成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

      - 5.4成交候选供应商提供虚假材料；

      - 5.5成交候选供应商恶意串通。

成交结果

      - 1.采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“广安市广安区人民医院官网”上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

      - 2.采购项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当按照规定和要求及时向采购人交纳。

      - 3.供应商成交后应当及时领取成交通知书，不能及时领取或拒绝领取成交通知书的，采购代理机构将于成交供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照供应商响应文件中的地址送达成交通知书。

成交通知书

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人和采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交供应商也应当缴回)，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭有效身份证明证件到四川汇鑫同创招投标代理有限公司领取成交通知书。

## 七、合同事项

  - 签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

本项目的竞争性谈判文件、资格预审申请文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。

成交供应商在采购合同签订之后2个工作日内，将签订的采购合同送采购代理机构进行合同编号。

  - 合同分包(实质性要求)

本项目不允许分包。

  - 合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

  - 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

  - 履行合同

采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务，保证合同顺利完成。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 付款方式及履约验收

付款方式

本项目付款方式详见谈判文件第五章要求；

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后在设备安装调试运行满30天后的7日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将谈判文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

履约验收(实质性要求)

参照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及主管部门的相关要求进行验收。

由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准，按照《竞争性谈判文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《竞争性谈判文件》和《响应文件》情况，审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况，对供应商履约情况进行验收，出具验收报告。

验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 谈判纪律要求

- 供应商参加本项目采购活动不得具有的情形

  - 1.提供虚假材料谋取成交；

  - 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

  - 3.与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

  - 4.向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

  - 5.在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

  - 6.成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

  - 7.未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

  - 8.将采购合同转包或者违规分包；

  - 9.提供假冒伪劣产品；

  - 10.擅自变更、中止或者终止采购合同；

  - 11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

  - 12.法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备(1)～(10)条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

- 谈判现场纪律要求

供应商在谈判现场须听从采购代理机构的安排，自觉遵守秩序，不得起哄，大声喧哗；不得现场与其他供应商协商报价；不得干预谈判评审，否则由此造成的一切不利后果由供应商自行独立承担，同时采购代理机构向同级财政监督管理部门报告。

- 其他

- 关于行贿犯罪档案查询工作的规定

  - 因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照谈判文件要求提供承诺函或由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

- 供应商信用信息查询

  - 1.供应商信用信息查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等。

  - 2.供应商信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段进行。

  - 3.供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。

  - 4.供应商信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

- 解释说明

  - 1.本谈判文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在响应文件中提供承诺函等证明材料的外，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

  - 2.本谈判文件中所引用的相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目响应文件递交截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

  - 3.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求(实质性要求)。

  - 4.本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商不涉及的格式可不提供。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

附件：密封袋的格式

项目编号： 项目名称： 资格、资质性及其他类似效力响应文件 /其他响应文件 供应商名称： 谈判日期：

响应文件封面格式

正本或副本

资格、资质性及其他类似效力响应文件

/其他响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

谈判日期：      年    月    日

  - 第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式)

- 法定代表人/单位负责人授权书

(采购代理机构名称)：

本授权声明：                     (供应商名称)          (法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“                     (项目名称)(项目编号：           )”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人：             (签字或盖章)

授权代表：             (签字或盖章)

供应商名称：             (盖章)

谈判日期：

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加谈判，而授权代表参加谈判的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：         性别：     年龄：     职务：

本人系                           (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“             (项目名称)(项目编号：         )”的采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

供应商名称：             (盖章)

法定代表人/单位负责人：               (签字或盖章)

谈判日期：

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加谈判时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

- 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

提供具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度的承诺函

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供声明函。

；

- 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供声明函。

- 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供声明函。

- 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供声明函。

- 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

(采购代理机构名称)：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判日期要求，现郑重承诺如下：

(供应商名称)及其现任法定代表人      (姓名)、     (身份证号码)，主要负责人       (姓名)、     (身份证号码)    (无行贿犯罪记录的期限)均无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：             (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

      - 谈判日期：

注：供应商成立时间超过十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“十年内”；供应商成立时间不足十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“自我单位成立之日起至今”。

- 根据采购项目的特殊要求，规定供应商提供的特定条件的证明材料

1.提供有效的医疗器械经营许可证（经营备案凭证）或生产许可证复印件，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证（或注册登记表）或备案证复印件。

- 十、信用信息查询

供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

注：①采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；②供应商参与谈判时无需对此条进行响应。

- 十一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函

(采购代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；

    - 符合法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：             (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

谈判日期：

注：本部分所要求的承诺函可参照本格式或自拟格式填写均有效。

  - 第二部分 其他响应文件(格式)

- 谈判函

致：四川汇鑫同创招投标代理有限公司

我方全面研究了“               (项目名称)(项目编号：               )”的谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权               (姓名、职务)代表我方               (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

    - 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应的服务，履约时间为            。

    - 我方承诺：谈判有效期为                    ，在此期间内不修改、撤销响应文件。

    - 如我方成交：

    - (l)我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

    - (2)我方承诺按照谈判文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。

    - (3)我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

    - (4)我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号文件)对我方可能存在的失信行为进行惩戒，并予以承认。

    - (5)我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

    - (6)我方自愿按照谈判文件规定的各项要求完成采购项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照采购合同约定金额支付采购资金。

    - 完全接受谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：               (签字或盖章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

谈判日期：

- 承诺函(实质性要求)

(采购代理机构名称)：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求。

    - 我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：                  ；存在管理关系的单位为：                      。(如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

    - 我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

    - 我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

    - 我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

    - 我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

    - 我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

    - 如有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

    - 我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

    - 如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

    - 我方参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件中关于“谈判费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

    - 我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 本项目如涉及3C认证产品的，我方参加谈判所提供的产品均满足相关要求，承诺在成交后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

谈判日期：

- 供应商诚信情况承诺函

(采购代理机构名称)：

本单位       (供应商名称)参加        (项目名称及项目编号)的采购活动，现参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)所规定的失信行为      次。(仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数，填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等)

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

谈判日期：

注：

①本表格式及内容仅供参考，可自拟格式；

②供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章谈判须知前附表的要求进行处理；

③财政部门对采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在广安公共资源交易网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

④供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①供应商谈判根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响谈判资质及效力；②空白项用“/”填写。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

谈判日期：

- 商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性谈判文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞争性谈判文件商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性谈判文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

谈判日期：

- 产品技术参数应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术参数要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与谈判文件第五章技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与谈判文件第五章技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受谈判文件第五章技术参数要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

谈判日期：

- 供应商针对本项目人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务(岗位) | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明(附复印件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：            (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

谈判日期：

- 招标代理服务费承诺函

四川汇鑫同创招投标代理有限公司：

我公司在贵公司代理的                        项目(项目编号：           ) 竞争性谈判中若获成交，我们保证在收到成交通知后2个工作日内按要求，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即四川汇鑫同创招投标代理有限公司指定的银行帐号，按照谈判文件中招标代理服务费收取标准一次性支付合同全额的招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我司支付的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

供应商名称：                (盖章)

地  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

法定代表人/单位负责人或授权代表：               (签字或盖章)

承诺日期：

- 最后报价表

第   轮报价/最后报价(根据谈判实际情况选择)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 履约时间：采购合同签订生效后2021年1月25日前成交供应商完成交货并完成安装及系统调试，并保证正常使用； |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：①所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。报价包含产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及竞争性谈判文件规定的其他费用；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

②应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表：                  (签名并捺印)

报价日期：     年    月    日

资格性证明文件

  - 供应商应当提供的资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料

  - 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

提供具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度的承诺函；

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供承诺函。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

    - 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供承诺函。

  - 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

    - 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供承诺函。

  - 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

  - 供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料；

1.在响应文件中作出供应商及其现任法定代表人(姓名和身份证号码)、主要负责人(姓名和身份证号码)10年内(若供应商成立不足10年的，承诺期限为成立之日起至今)无行贿犯罪记录的承诺；

2.供应商未提供有效承诺函的，则需要在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息，由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档，查询结果与承诺函具有同等效力。

      - 注：①供应商采用提供承诺函方式响应的，其内容必须符合上述第1款的要求，否则将视为无效承诺；②如供应商未提供有效承诺函，且未在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息的，将被视为无效响应。

  - 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

注：供应商参与谈判时无需对此条进行响应。

  - 法定代表人/单位负责人授权书原件；

注：①附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参与谈判时不需要提供。

  - 法定代表人/单位负责人证明书；

注：①附法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参加谈判时提供本证明书。

  - 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

  - 根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件的证明材料；

1.提供有效的医疗器械经营许可证（经营备案凭证）或生产许可证复印件，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证（或注册登记表）或备案证复印。

说明：①供应商提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖供应商公章，否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若供应商未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

②重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

③供应商在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

④重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

⑤供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

⑥以上承诺及声明函可参照第三章响应文件格式“承诺及声明函”格式或自拟格式填写均有效。

⑦本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

  - 项目概述

为进一步提高医院技术水平、满足医疗服务需求，广安区人民医院现需紧急采购16排CT 1台，为患者的就医条件提供更有力的保障。

- 二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT | 1 | 台 |

技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | ★机架孔径：≤65cm； |  |
| 1.2 | 机架倾角：±30°； |  |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环； |  |
| 1.4 | 焦点到等中心距离：≥570mm； |  |
| 1.5 | 焦点到探测器距离：≥1000mm； |  |
| 2 | X线系统 |  |
| 2.1 | ★球管阳极热容量（非等效概念）：≥3.5MHU； |  |
| 2.2 | ★阳极最大散热率：≥740KHU/min； |  |
| 2.3 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm； |  |
| 2.4 | 球管大焦点：≥1.2mm×1.2mm； |  |
| 2.5 | ★高压发生器功率（非等效概念）：≤32kW； |  |
| 2.6 | 球管最小电流：≤10mA； |  |
| 2.7 | 球管最大电流：≥320mA； |  |
| 2.8 | 智能毫安调节：≤1mA； |  |
| 2.9 | ★球管最低电压：≤70kV； |  |
| 2.10 | 球管最高电压：≥140kV； |  |
| 2.11 | ★球管电压选择范围：大于等于5档； |  |
| 3 | 数据采集系统 |  |
| 3.1 | 探测器材料：固态稀土陶瓷探测器； |  |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列：≥16排； |  |
| 3.3 | 扫描成像：≥32层/360度； |  |
| 3.4 | 探测器单元数量：≥11000个； |  |
| 3.5 | 数据采样率：≥2310采样/360°； |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最长可移动范围：≥1400mm； |  |
| 4.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s； |  |
| 4.3 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s； |  |
| 4.4 | 床面至离地面距离：≤765mm； |  |
| 4.5 | 检查床承重：≥150kg； |  |
| 5 | 控制台 |  |
| 5.1 | 高性能计算机：≥6核； |  |
| 5.2 | 内存：≥16GB； |  |
| 5.3 | 图像存储空间：≥1TB； |  |
| 5.4 | 显示器分辨率：≥1920×1080； |  |
| 5.5 | CD，DVD光盘刻录系统； |  |
| 5.6 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)； |  |
| 6 | 操作室 |  |
| 6.1 | ★具备隔室遥控功能：可在扫描间控制扫描床升降、移动，方便操作医生； |  |
| 7 | ★原厂高级影像后处理工作站 |  |
| 7.1 | 内存：≥8GB； |  |
| 7.2 | 硬盘：≥1TB； |  |
| 7.3 | 显示器分辨率：≥1920×1080； |  |
| 7.4 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能； |  |
| 7.5 | 文件输出格式：DICOM、BPM、JPG、PNG、TIF； |  |
| 7.6 | 工作站激光相机DICOM接口； |  |
| 8 | 扫描参数与图像重建 |  |
| 8.1 | ★机架转速（360°）：≤0.71s； |  |
| 8.2 | ★最薄层厚：≤0.5mm； |  |
| 8.3 | 扫描视野FOV：≥440mm； |  |
| 8.4 | 最大重建显示野FOV：≥440mm； |  |
| 8.5 | 图像重建矩阵：512×512, 768×768，1024×1024 |  |
| 8.6 | 图像显示矩阵：1024×1024 |  |
| 8.7 | CT值扩展范围：-10000～10000； |  |
| 8.8 | 最长连续扫描时间：≥100s； |  |
| 8.9 | 最小螺距：≤0.3； |  |
| 8.10 | 最大螺距：≥1.5； |  |
| 8.11 | 高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF； |  |
| 8.12 | ★低对比度分辨率：≤2mm@0.3％； |  |
| 9 | 临床应用软件 |  |
| 9.1 | 基础软件功能 |  |
| 9.1.1 | 多平面重建MPR； |  |
| 9.1.2 | 曲面重建CPR； |  |
| 9.1.3 | 最大密度投影MIP； |  |
| 9.1.4 | 最小密度投影MinIP； |  |
| 9.1.5 | 平均密度投影AIP； |  |
| 9.1.6 | 表面遮盖显示SSD； |  |
| 9.1.7 | 三维容积显示VR； |  |
| 9.1.8 | 透明显示骨骼功能； |  |
| 9.1.9 | 模拟手术刀技术； |  |
| 9.1.10 | CTA血管造影技术； |  |
| 9.1.11 | CTU尿路造影技术； |  |
| 9.1.12 | 肝脏三期扫描技术； |  |
| 9.1.13 | 对比剂追踪技术； |  |
| 9.1.14 | 对比剂追踪自动扫描触发功能； |  |
| 9.2 | 迭代去伪影技术 |  |
| 9.2.1 | 去运动伪影； |  |
| 9.2.2 | 去后颅窝伪影； |  |
| 9.2.3 | 迭代去金属伪影MAR+； |  |
| 9.2.4 | 去射线束硬化伪影技术； |  |
| 9.3 | 血管分析功能 |  |
| 9.3.1 | 自动去除床板； |  |
| 9.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼； |  |
| 9.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名； |  |
| 9.3.4 | 自动显示主要血管名称； |  |
| 9.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等； |  |
| 9.4 | 低剂量扫描技术 |  |
| 9.4.1 | 70kV低剂量扫描； |  |
| 9.4.2 | 3D剂量调制：基于不同扫描部位的特征，进行实时的X-Y平面与Z平面的X线剂量调制，降低扫描剂量； |  |
| 9.4.3 | 敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射； |  |
| 9.4.4 | 形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源, 使其均匀分布以减少病人的表面剂量； |  |
| 9.4.5 | 儿童协议：婴幼儿对X射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议； |  |
| 9.4.6 | Dose check：为了控制低剂量协议的合理使用，每个协议都可以设定系统允许最大域值,超过设定阈值，自动进行提醒； |  |
| 9.4.7 | Dose Report：自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存； |  |
| 9.4.8 | 自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压； |  |
| 9.4.9 | 最先进的双域迭代重建算法：实现低剂量扫描得到高精度图像； |  |
| 9.5 | ★齿科软件包 |  |
| 9.5.1 | 全景牙齿平铺显示； |  |
| 9.5.2 | 单个牙齿垂直显示； |  |
| 9.5.3 | 自动标注牙齿序号；； |  |
| 9.6 | 人工智能肺结节软件分析 |  |
| 9.6.1 | 自动提取结节； |  |
| 9.6.2 | 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等； |  |
| 9.6.3 | 随访功能，病灶自动对比、自动量化体积变化、倍增时间等； |  |
| 9.7 | 肺密度分析软件 |  |
| 9.7.1 | 自动分割左肺、右肺； |  |
| 9.7.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分； |  |
| 9.7.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等； |  |
| 9.8 | 肿瘤评估软件 |  |
| 9.8.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小； |  |
| 9.8.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置； |  |
| 9.8.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比； |  |
| 9.9 | 灌注功能 |  |
| 9.9.1 | 头部动静脉血管检测； |  |
| 9.9.2 | 头部CBF,CBV,MTT,TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示； |  |
| 9.9.3 | 脑缺血半暗带分析； |  |
| 9.10 | 自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 |  |
| 9.11 | 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合； |  |
| 9.12 | 自动胶片打印功能； |  |
| 9.13 | 自动降噪技术； |  |
| 9.14 | CT电影：播放速度：30幅/秒； |  |
| 10 | 稳压电源 |  |

- 五、质量要求

- 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 货物必须符合或优于国家标准，以及本项目招标文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

- 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 售后服务要求

自安装验收合格之日次日起计算，整机原厂质保3年（球管质保1年）、技术保3年。质保期内免费维修和免费更换配件。质保期外的维修以及备品配件按照成本价收取，终身维修。 并提供 24 小时售后服务电话及工程师名单联系电话，接到故障电话2小时内响应；12小时内到达现场，12-72小时排除故障。

- 商务要求

- 履约时间和地点：

- ★履约时间：采购合同签订生效后2021年1月25日前成交供应商完成交货，并及时安装及系统调试，并保证正常使用。

- ★履约方式：按照采购合同约定及采购人要求执行。

- 履约地点：采购人指定地点。

4.★成交供应商如无法按时履约，30个工作日内需向采购人支付中标金额30%的违约赔偿金（提供承诺函）。

- ★质保期：整机原厂质保3年（球管质保1年）、技术保3年。(质保期为验收合格之日起开始计算)。

- ★付款方式:

- 付款方式：设备安装调试完毕运行满30天立即完成履约验收，验收合格7日内支付中标总金额的80%，3个月后无重大质量问题支付中标总金额的10%，两年后支付支付中标总金额的5%，三年质保期满支付剩余的5%。

- 在货物初步验收即清点货物全部到齐后，采购人接到供应商申请和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件，递交验收报告给采购人。

- 供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 合同价款:

- 包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、培训、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

- 项目验收方法和标准

1.供应商在设备安装并正常运行1个月内后通知采购人，采购人在接到通知后组织履约验收，验收合格，双方按阶段签署《验收报告》；

2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过7个日历天，不得影响采购人正常工作的开展；

4.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

5.如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任；

6.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门参照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案；

7.其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收；

- 违约责任

1.供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3.供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款30%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

- 4.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
　　4.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；
　  4.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
　　4.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
　  4.4法律规定的其他情形。

- 解决争议的方法

- 1.因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

- 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

- 3.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 4.除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 5.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 其他要求

- 1.采购合同签订时间：供应商成交后，自成交通知书发出之日起7日内与采购单位签定采购合同。

- 2.采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

- 3.供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

- 4.接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受采购人的监督。

- 5.供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

注意：本章技术参数要求中带“★”号项目作为重要参数条款，仅作为评审的依据，不满足不作为无效投标处理，本章其他地方带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将视为无效响应。

谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容

针对本项目采购文件第五章、第八章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

- 谈判程序

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等法律法规并结合本次采购项目的特点制定本评审程序、评审方法、评审标准。

谈判小组构成

参照《政府采购非招标采购方式管理办法》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等规定，结合本次采购项目的实际情况依法组建谈判小组，负责本次采购项目的谈判和评审工作。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，达到公开招标数额标准的货物采购项目，评审委员会应当由5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家的身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

谈判组织

(一)谈判工作由采购代理机构组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

(二)谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

(三)谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(四)谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对谈判文件作出解释；

2.审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

3.根据需要书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

4.推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5.起草评审报告并进行签署；

6.向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

(五)谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作无效处理。

谈判纪律及注意事项

- 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

- 在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

- 对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

- 谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

- 谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

评审程序

审核谈判文件

1.谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中的实质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

2.1谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

2.2谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

2.3谈判文件载明的成交原则不合法的；

2.4谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

    - 3.出现本条第二款规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购代理机构书面说明情况，若出现违反国家有关强制性规定情形的，还应注明违反国家其他有关强制性规定的具体法律法规。否则，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

供应商资格审查

    - 谈判小组根据本采购项目基本要求确认谈判文件。

    - 采购代理机构组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加谈判的供应商名单。

    - 确定参加谈判的供应商数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

    - 评审委员会资格审查结束后，应当向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

    - 资格审查报告应当由全体评审委员会成员签字确认。评审委员会成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

    - 评审委员会出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。同时在谈判结果公示中向社会公开。

谈判

    - 供应商资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当组织评审委员会按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。谈判顺序以现场抽签的方式确定。

    - 每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

    - 谈判过程中，谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

      - 响应文件正副本数量不足的；

      - 响应文件的语言、计量单位、知识产权、谈判有效期等不符合谈判文件的规定，影响谈判小组评判的；

    - 但谈判小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，谈判小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

      - 响应文件正副本数量齐全，只是未按照谈判文件要求进行分装或者统装的；

      - 响应文件存在个别地方(总数不能超过2个)没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

      - 响应文件除谈判文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

      - 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)。

谈判小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查意见，确定继续谈判的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，谈判小组应在有效性、完整性和响应程度审查意见中说明原因。

    - 本项目可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

    - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，评审委员会应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录。

    - 评审委员会变动谈判文件的，应当要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

    - 谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整轮次。

    - 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

    - 谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

    - 供应商重新提交响应文件的，响应文件应当按照前款规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

    - 评审委员会经与供应商谈判和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

    - 谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

采购活动终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算或采购最高限价的供应商不足1家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

注：终止后，采购人应在“广安市广安区人民医院官网”上公告，并公告终止的情形。对于评审过程中终止的采购项目，评审委员会应当对谈判文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

报价

    - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

    - 供应商进行现场报价，应当在评审室外填写报价单，密封递交采购人、采购代理机构工作人员，由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交评审委员会。采购人、采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。两轮(若有)以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

    - 供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

    - 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、采购支持节能产品、环境标志产品、无线局域网认定产品、扶持少数民族地区价格扣除和失信企业报价加成按照本项目谈判须知表中规定进行价格调整。

    - 因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算谈判最后报价。

    - 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

评审方法

以有效最后报价满足1家及以上且最后报价最低的供应商为成交人。

复核

    - 评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，应当根据情况要求谈判小组现场修改谈判结果或者重新评审：

      - 资格性审查认定错误的；

      - 价格计算错误；

    - 采购代理机构复核过程中，谈判小组不得离开评审现场。

    - 存在本条上述规定情形的，由谈判小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改谈判结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

    - 有下列情形之一的，不得修改谈判结果或者重新评审：

      - 谈判小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

      - 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

      - 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

      - 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

      - 采购代理机构未提供书面建议的。

评审报告

    - 谈判小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。供应商报价相同的，由评审委员会组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

    - 出具评审报告。评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：

      - 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

      - 评审日期和地点，评审委员会成员名单；

      - 参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

      - 谈判文件规定的采购项目实质性要求及变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

      - 供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

      - 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

      - 提出的成交候选人的名单及理由。

    - 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

评审专家在采购活动中承担以下义务

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

参照政府采购法律法规和谈判文件的规定要求对供应商的资质性及类似效力条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门汇报。

解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

    - 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

    - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

    - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

    - 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

    - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

    - 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

    - 在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

    - 对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

    - 服从评审现场采购代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

    - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

    - 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

评审委员会及其成员不得有下列违约情形

    - 答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

    - 不遵守评审现场工作纪律的；

    - 明显故意拖延评审时间的；

    - 抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

    - 不按照采购法律制度和谈判文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

    - 索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

    - 不参照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

    - 存在其他违反采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

- 合同草案条款(参考文本)

合同编号：与项目编号一致

计划号/备案号：

签订地点：

签订时间：

采购人名称(甲方)：

成交供应商名称(乙方)：

参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》(川财采〔2015〕36号)及(采购项目的名称)(项目编号：(采购项目的编号))的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同货物

| 序号 | 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 随机 配件 | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标的及合同价款

采购标的为：                 元。

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及竞争性谈判文件规定的其他费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用：

质量要求

  - 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

  - 货物必须符合或优于国家(行业)          标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

  - 乙方须在本合同签订之日起  日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与响应文件产品一致；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

交货及验收

  - 乙方交货期限为合同签订生效后的  日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点，随即在  日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

  - 验收由甲方组织，乙方配合进行：

货物在乙方通知安装调试完毕后  日内初步验收。初步验收合格后，进入  试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  日内完成最终验收；

验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标(满足项目采购清单中备注栏要求)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

  - 货物安装完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

  - 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

  - 如货物经乙方  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

  - 其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。须符合国家有关规定、谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

付款方式

  - 合同签订货到安装调试完毕、配套设施建设完成，验收合格后再付合同价的  %，完成结算审计后支付合同价的  %，  %的余款在      年质保期满(无质量问题)后十个工作日内付清(不计息)。

  - 合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

  - 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

售后服务

  - 质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后  小时内响应到场，  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

  - 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

违约责任

  - 甲方违约责任

甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

  - 乙方违约责任

乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之    的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

争议解决办法

  - 因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

  - 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

□ 向       仲裁委员会申请仲裁；□ 向      所在地人民法院起诉。

其他

  - 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

  - 本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购管理部门、采购代理机构各一份。

(本页无正文)

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(被授权人)： | 法定代表人(被授权人)： |
| 地址(住所)： | 地址(住所)： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

- 附件

  - 附件一：问题的澄清、说明、更正通知

问题的澄清、说明、更正通知

(由谈判小组发出)

编号：

(供应商名称)：

(项目名称)竞争性谈判小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明、更正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明、更正于       年       月      日    时前递交至                        (详细地址)或传真至                    (传真号码)。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          (详细地址)。

谈判小组：          (签字)

采购人或采购代理机构：           (盖单位章或负责人签字)

年     月      日

注：(1)“问题澄清、说明、更正通知”由谈判小组拟定书面形式作出，由采购人或采购代理机构代为发出。

(2)发给供应商的“问题澄清、说明、更正通知”，应删除“谈判小组：        (签字)”一栏，以“采购人或采购代理机构：      (盖单位章或负责人签字)”代替。谈判小组签字的“问题澄清、说明、更正通知”，应编入评审报告并存档备查。

  - 附件二：问题的澄清、说明、更正

问题的澄清、说明、更正

编号：

(项目名称)竞争性谈判小组：

问题澄清、说明、更正通知(编号：                 )已收悉，现澄清、说明、更正如下：

1.

2.

……

法定代表人或其授权代表：               (签字)

年      月     日

注：供应商应按本“问题的澄清、说明、更正”格式回复。

  - 附件三：2020年度信用评价服务效果调查表

2020年度信用评价服务效果调查表(供应商)

项目名称：

项目编号：

被评价代理机构名称：四川汇鑫同创招投标代理有限公司

| 序号 | 测评内容 | 满意 (3分) | 基本满意 (2分) | 一般 (1分) | 不满意 (0分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购信息公告 |  |  |  |  |
| 2 | 询问答复 |  |  |  |  |
| 3 | 服务态度 |  |  |  |  |
| 对代理机构工作的其他建议： |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： (加盖鲜章) |  |  |  |  |  |

说明：请贵公司根据采购代理机构2020年度采购项目的实际情况，在“满意”、“基本满意”、“一般”、“不满意”四个评价档次栏中选取一栏打“√”，并加盖鲜章。